**ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

**по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Мирный»**

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО «Город Мирный» № 17/20-ПГ от 05.06.2020 года.

Тема публичных слушаний: рассмотрение актуализированной схемы теплоснабжения МО «Город Мирный».

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава МО «Город Мирный» **Антонов К.Н.**

Дата проведения: **26 июня 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопросы, вынесенные на обсуждение** | **Предложения, замечания и рекомендации к актуализированной схеме теплоснабжения** | **Предложение внесено (поддержано)** | **Примечание** |
| 1 | Каким способом определен радиус эффективного теплоснабжения котельных? | При следующей актуализации схемы теплоснабжения учесть пожелания ресурсоснабжающей организации- определить эффективные радиусы теплоснабжения не только от котельных, но и от всех центральных тепловых пунктов. | А.С. Мыреев зам. главного инженера по подготовке к производству ООО «ПТВС» | ООО «Сибэнергосбережение»:  способ расчета радиуса эффективного теплоснабжения отражен в актуализированной схеме теплоснабжения на стр. 57-60 |
| 2 | Учтены ли в актуализированной схеме теплоснабжения объекты перспективного строительства, согласно разработанному плану городской Администрации до 2030 года, в том числе в 5, 10 кварталах и дом дружбы народов «Арчи»? | От включения объектов строительства зависит, в том числе и развитие мощности схемы теплоснабжения. | Е.В.Болдуев директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» | ООО «Сибэнергосбережение»:  Исходя из предоставленной в наш адрес информации об объектах перспективного строительства на территории города Мирного, все они включены в актуализированную схему теплоснабжения. |

**Председатель слушаний С.Ю. Медведь**

**Секретарь Т.Ю. Понкратьева**